机房环境设备维修维护保养服务报价表

项目名称： 机房环境设备日常维修维护保养外包服务
报价单位（供应商）：                                        联系人及电话：                    报价日期：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容明细 | 服务周期/响应时间 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调维护保养 | 年度4次定期检查；5月专项除尘（含清洗外机冷凝器、过滤器、检查制冷剂、外机防锈刷 漆、风扇电机、管道保温、电源线、电控箱、蒸发器、膨胀阀、加湿器除湿元器件等） | 每年4次定期检查，故障24小时内处理 | 项 | 2 |  |  | 针对2台精密空调 |
| 2 | 普通柜式空调维护保养 | 年度4次定期检查，故障报修处理 | 每年4次定期检查，故障24小时内处理 | 项 | 2 |  |  | 针对2台普通柜式空调 |
| 3 | 办公室空调维护保养 | 年度4次定期检查，故障报修处理 | 每年4次定期检查，故障24小时内处理 | 项 | 16 |  |  | 针对16台办公室空调 |
| 4 | 年度服务总报价 |  |  |  |  |  |  | （此价格为含税全包价） |

补充说明：1. 大额配件费用： 本报价不含单次维修中价值大于800元的配件费用，该部分费用将另行计费。供应商可在此处列明常用配件的单价清单作为附件。2. 服务期限： 中标后服务期为三年，合同一年一签。上年度服务无违约，则续签下年度合同。

3. 报价要求： 请确保报价为完成本方案所有服务内容的全包价格（含税、含人工、含常规耗材等）。